## Технічні вимоги до СКС
Таблиця вимог до розрахунку проекту та кошторису СКС.
Для більш точного розрахунку проекту та вартості побудови СКС, Учаснику тендеру потрібно надіслати додатковий запит Замовнику на його електронну тендерну скриньку tender@ideabank.ua . У відповідь на запит Учасника тендеру Замовник може надати: - проект розміщення робочих місць в кабінетах; - доступ до приміщення для огляду кабінетів та варіантів організації прокладання кабелів СКС . Учасник тендеру повинен заповнини кошторис витрат згідно таблиць, які, як приклад, розміщені на листі "Приклад заповнення кошторису". Кількість позицій (рядків) в таблицях кошторису по матеріалах та роботах може змінюватися, відносно до потреб на реалізацію проекту .
Загальні вимоги до СКС | Кабельна система повинна бути виконана у відповідності з міжнародними стандартами – ISO/IEC 11801 Ed.2000 (загальний стандарт СКС офісних будівель), TIA/EIA-568-B (стандарт мережевих телекомунікацій офісних будівель), ISO/IEC 18010 (стандарт прокладання телекомунікаційних каналів в офісних будівлях), EIA/TIA-569 (стандарт прокладання телекомунікаційних каналів в офісних будівлях). Для організації СКС використати неекранований кабель «вита пара» типу UTP категорії 5e.
Враховуючи вимоги відповідно до Постанова НБУ N 413 від 01.10.2001 р.: «Про затвердження нормативно-правових актів щодо технічного стану приміщень установ банків України», а також державних стандартів України ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації, технічний захист інформації. Основні положення» та ДСТУ 3396.1-96 3 «Захист інформації Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт», обладнання та схема організації СКС повинні відповідати відомим на сьогоднішній день стандартам електромагнітної сумісності (ЕМС):89.336.ЕС – загальні вимоги до систем передачі даних в країнах ЄС; EN55022 – норми та методи визначення електромагнітного випромінювання та завадостійкості обладнання мереж передачі даних; EN55081-1 – загальні норми електромагнітного випромінювання; EN55082-1 – загальні норми завадостійкості; PrEN55024-4 – кінцеві значення е.р.с., які знаходяться в кабелях передачі даних.
Вимоги до облаштування комутаційної кімнати та проміжних комутаційних шаф | Центральні комутаційні шафи повинні бути заземленізгідно з вимогами міжнародного стандарту TIA/EIA 807 «Вимоги до контурів заземлення і розмежування в будівлях загального призначення».
Для організації СКС використати патч-панелі на 24 порти RJ45/s.
Облаштування проміжних комутаційних шаф , в яких буде розміщено комутаційне обладнанняна на 48 портів
Проміжні комутаційні фшафи повинні містити підключення робочих місць працівників із заповненням на 80% комутаційних портів
Сумарна довжина UTP кабеля при підключенні робочого місця з врахуванням патч-корда не повинна перевищувати 100 м.
Проміжні комутаційні шафи повинні підключатися до центральних комутаційних шаф за допомогою оптоволоконних кабелів.
Розташування елементів СКС в шафі погоджується із Замовником.
Всі кабелі повинні прокладатися в кабельних каналах, які повинні мати можливість вмістити прокладання кабелів для забезпечення підключення електричного живлення до робочих місць працівників та проміжних комутаційних шаф.
СКС повинна побудована на базі матеріалів наступних виробників : - Шафа комутаційна UA-MGSE4588MPB центральна - Шафа серверна UA-MGSE42810PG - Шафа комутаційні проміжна UA-MGSWA156G - Кабель канали Kopos PK 90X55 D_HD та необхідні комплектуючі даного виробника, для організації розеток на робочих місцях працівників. (встановлення силових розеток буде проводити підрядник, що буде проводити ремонт приміщення) - Розетки (модулі) RJ45 для робочих місць EPNew KeyStone RJ45 UTP - Патч панелі EPNew 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6 + організатори - Кабель канали Kopos (темно сірий) 50х11мм; Серія LО для підлоги; ПВХ для підведення патч-кордів до робочих місць - Кабель UTP 4x2, кат.5е, КПВонг-HF-ВП (350), LSOH, жовтий, 305 м (49220) - Кабель оптичний мультимод универсал. U-BQ(ZN)BH без геля, 8G50 OM3, диэлектрический, негорючий (LSZH/FRNC), 1kN - Патч корди для робочих місць не екрановані кат.5е - Укладання кабелів в загальні комутаційні шафі в сітчатих кабельних лотках Kopos
Для розрахунку компонентів на запит учасника тендеру , замовник надає учаснику план розміщення робочих місць по кабінетах.
Вимоги до робочих місць працівника | Робоче місце працівника: 2 інформаційні порти ethernet та 3 силові розетки
Робоче місце кімнати переговорів: 2 інформаційні порти ethernet та 4 силові розетки (можливе монтування в люки в столі, буде додаткове погодження з дизайнерським проектом)
Місце для підключення багатофункціонального пристрою : 1 інформаційний порт ethernet та 1 силова розетка
Робочі місця комплектуються неекранованими патч-кордами з розрахунку 100% від кількості організованих комутаційних портів.
Вимоги до документації до СКС | При виконанні робіт на об’єкті інсталятор СКС повинен дотримуватись вимог до об’ємів та послідовності виконання робіт у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 року №121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації».
Документація, відносно побудови СКС, повинна розроблятись у наступному складі: - схема розташування магістральних трас; - схема маркування робочих місць; - поверхневі плани приміщень з кабельною розводкою. На планах повинні бути відображені телекомунікаційні розетки та центри комутацій; - специфікація обладнання, матеріалів та робіт; - тестові звіти у відповідності до стандартів перевірки роботи СКС;
Документація повинна виконуватись у відповідності до діючих в Україні нормативів, стандартам та відомчим документам Держкомзв’язку.

## Приклад заповнення кошторису
Кошторис матеріалів та обладнання
| Назва | Од | К-ть | Ціна, грн без ПДВ | Вартість,грн без ПДВ
1 | Шафа UA-MGSE4588MPB | шт. | 0 | 0 | 0
2 | Шафа UA-MGSE42810PG | шт. | 0 | 0 | 0
3 | Шафа 15U, 600х600х907 мм (Ш*Г*В), | шт. | 0 | 0 | 0
4 | Набір кріплення M6 (гвинт, шайба, гайка) | шт. | 0 | 0 | 0
5 | Кабельний канал парапетний білого кольору 90х55мм; Серія PK; ПВХ | м | 0 | 0 | 0
6 | Перегородка для кабельного каналу з ПВХ | м | 0 | 0 | 0
7 | Кабельний канал (темно сірий) 50х11мм; Серія LО для підлоги; ПВХ | м | 0 | 0 | 0
8 | Вставка 45х22.5 під модуль Keystone, біла, EPNew | шт. | 0 | 0 | 0
9 | Модуль KeyStone RJ45 UTP, кат. 5e, 6, 6a, 110, Slim, W - 16.6 мм | шт. | 0 | 0 | 0
10 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP, кат. 6, dual type, із заднім організатором, EPNew | шт. | 0 | 0 | 0
11 | Кабельний організатор 1U з кришкою, чорний, EPNew | шт. | 0 | 0 | 0
12 | Кабель UTP 4x2, кат.5е, КПВонг-HF-ВП (350), LSOH, жовтий, 305 м (49220) | шт. | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. | Додаткові матеріали (кутики для коробу, елементи кріплення, дюбелі, самонарізи, стяжки, стрічка ізоляційна) | шт. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Разом | 0
|  |  |  | ПДВ | 0
|  |  |  | СУМА | 0
Кошторис робіт
| Назва | Од | К-ть | Ціна, грн без ПДВ | Вартість,грн без ПДВ
1 | Монтаж шафи UA-MGSE4588MPB | шт. | 0 | 0 | 0
2 | Монтаж шафи UA-MGSE42810PG | шт. | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж шафи 15U, 600х600х773 мм | шт. | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж короба пластикового парапетного 90х55 | м | 0 | 0 | 0
5 | Монтаж перегородки у короб 90х55 | м | 0 | 0 | 0
6 | Монтаж короба пластикового підлогового 50х11 | м | 0 | 0 | 0
7 | Прокладання кабелю U/UTP, кат. 5е у коробі пластиковому, лотку металевому | м | 0 | 0 | 0
8 | Прокладання і розпайка оптичного кабелю | м | 0 | 0 | 0
9 | Монтаж і заробка комп.розетки | порт | 0 | 0 | 0
10 | Монтаж та заробка роз.панелі 24хRJ45 cat.5е | порт | 0 | 0 | 0
11 | Маркування і тестування мережі на відповідність кат5е | порт | 0 | 0 | 0
12 | Монтаж одиниці активного обладання в шафу | шт | 0 | 0 | 0
13 | Монтаж одиниці пасивного обладання в шафу | шт | 0 | 0 | 0
14 | Комутація порту патчпанель-комутатор, розетка -комп'ютер | шт | 0 | 0 | 0
15 | Виконання магістральних отворів d=32, L=400 (1000мм?) | шт. | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. |  |  | 0 | 0 | 0
…. | Додаткові роботи | шт. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Разом | 0
|  |  |  | ПДВ | 0
|  |  |  | СУМА | 0
Сумарна вартість матеріалів та робіт з проектування та побудови СКС , грн. |  |  |  |  | 0